        Pasłęk, dn. 26.09.2022r.
BGK.6220.25.2021.KL

        DECYZJA

      Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 1 i 2 oraz ust.1a w zw. z 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c i art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 2373 ze zm.), § 3 ust.1 pkt. 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sery ICC Pasłęk sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 14-400 Pasłęk oraz po zasięgnięciu opinii organów współdziałających tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu znak: ZNS.9022.2.8.2022.RG.3 w dn. 16.03.2022r., Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" Zarząd Zlewni w Elblągu znak: GD.ZZŚ.2.435.21.2022.PK w dn. 02.08.2022r., a także Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WSTE.4220.23.2022.JS.2 w dn. 04.03.2022r. a w szczególności uwzględnienia zawartych wskazań w wymienionych powyżej opiniach.

        o r z e k a m
I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej projektowanym otworem studziennym nr 3a na terenie ujęcia wody Sery ICC Pasłęk - spółka z o.o. w Pasłęku” na dz. nr 38/21 obręb 004 Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie.
        II.Określić istotne warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploata-	cji przedsięwzięcia polegającego na: budowie urządzenia wodnego służącego do	poboru wody podziemnej projektowanym otworem studziennym nr 3a na terenie	ujęcia wody Sery ICC Pasłęk - spółka z o.o. w Pasłęku na dz. nr 38/21 obręb 004	Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie:
        - Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w należytym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego.
        - W bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego nie należy składować substancji ropopochodnych i innych materiałów grożących skażeniem wód warstwy wodonośnej.
        - Podczas budowy ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni.
        - Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.
          - 2 -
        - Planowane przedsięwzięcie należy zrealizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty.
        - Urządzenia służące do poboru wody należy utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz poddawać regularnym przeglądom technicznym.
        - W celu zapewnienia ochrony zasobów wód podziemnych należy nie dopuścić do poboru wody w ilości przekraczającej zatwierdzone zasoby dla ujęcia.
        - Wylot studni zabezpieczyć szczelnym zwieńczeniem oraz obudową studzienną, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.
      9.W celu ochrony jakości wód podziemnych powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie	otworu studziennego należy wyprofilować w ten sposób, aby zapewnić możliwość swobodnego	odpływu wód opadowych.

III. Uczynić charakterystykę przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.	UZASADNIENIE	Po wpłynięciu wniosku Sery ICC Pasłęk sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 14-400 Pasłęk wraz z kartą informacyjną w zakresie określonym art. 74 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2373 ze zm.) przeprowadzono analizę informacji zawartych w przedłożonych dokumentach zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. Poz. 1839). Planowane przedsięwzięcie pn.: „budowa urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej projektowanym otworem studziennym nr 3a na terenie ujęcia wody Sery ICC Pasłęk - spółka z o.o. w Pasłęku” na dz. nr 38/21 obręb 004 Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 73, „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę" dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Przedmiotowe przedsięwzięcie związane z wykonaniem otworu wierconego (3a) o średnicy 300/330 mm, głębokości 47 m i wydajności eksploatacyjnej 21,0 m3/h, planowane jest na działce 38/21 w obrębie ewid. nr 04 na terenie zakładu „Pasłęk International Cheese Comapany Ltd" Sery ICC w Pasłęku”. Teren zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowej części Pasłęka, zatwierdzonego uchwałą nr VI/58/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 lipca 2010 r., położony jest na obszarze VIII.05.PU - teren przeznaczony dla funkcji przemysłowych i usługowych. Ujecie jest podstawowym źródłem wody służącej do potrzeb: technologicznych, zamkniętych układów chłodzenia, socjalno-bytowych pracowników, mieszkańców hotelu pracowniczego i osiedla 7 domów wielorodzinnych, kotłowni, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków zakładu. Aktualnie w skład ujęcia wchodzi pięć studni wierconych: studnia nr 1 o pojemności eksploatacyjnej 46,0 m3/h, studnia nr 2 o pojemności eksploatacyjnej 43,0 m3/h, studnia nr 3 o pojemności eksploatacyjnej 39,0 m3/h, studnia nr 4a o pojemności eksploatacyjnej 24,0 m3/h, studnia nr 5a o pojemności eksploatacyjnej 36,0 m3/h. Konieczność wykonania planowanego przedsięwzięcia wynika z awarii studni nr 3, która została wyłączona z eksploatacji z powodu płaszczenia i trwałego spadku sprawności eksploatacyjnej. Dla tego typu inwestycji obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przed
        - 3 -
sięwzięcia na środowisko lub brak takiego obowiązku stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Pismami znak: BGK.6220.25.2021.KL z dn. 08.02.2022r. wystąpiono do ww. organów o uzyskanie stosownych opinii.
Po przeanalizowaniu wniosku Burmistrza Pasłęka Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie WSTE w Elblągu wydał opinię określoną w Postanowieniu znak: WSTE.4220.23.2022.JM z dnia 04.03.2022.KL. Według opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ww. organ opiniujący stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej projektowanym otworem studziennym nr 3a na terenie ujęcia wody Sery ICC Pasłęk - spółka z o.o. w Pasłęku na dz. nr 38/21 obręb 004 Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane ze wzrostem poziomu hałasu, emisją pyłów do powietrza, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego, ruch pojazdów oraz prace wiertnicze na terenie inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie również ze emisją substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów i maszyn budowlanych. Wszystkie prace budowlane będą krótkotrwałe, a zasięg oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia. Nie przewiduje się, aby powstające zanieczyszczenia w czasie realizacji planowanego przedsięwzięcia, mogły w istotny sposób wpłynąć na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu. Hałas na etapie realizacji inwestycji będzie miał zasięg lokalny. Na wielkość uciążliwości akustycznej wpływ będzie mieć czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilości pracujących maszyn i urządzeń. W związku z powyższym, prace budowlane należy wykonywać tylko w godzinach dziennych. Uciążliwości związane z budową będą miały charakter krótkoterminowy i ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych. Powstające w trakcie realizacji odpady opakowania będą składowane w specjalnie wyznaczonych do tego celu pojemnikach i przekazane uprawnionej firmie posiadającej zezwolenia na ich odbiór. Etap eksploatacji inwestycji będzie związany z pracą pompy głębinowej, która nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko. Obszar opracowania jest położony poza korytarzami ekologicznymi i planowana inwestycja nie będzie utrudniać migracji zwierząt. Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie poza formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), w odległości ok. 2,0 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej oraz w odległości ok. 2,8 km od obszaru Natura 2000 Murawy koło Pasłęka PLH280031. Realizacja inwestycji nie wpłynie na pogłębienie zmian klimatu, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony obszary te zostały powołane. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, górskich czy leśnych. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walo
        - 4 -
rach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich, nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe. Z uwagi na odległość od granicy państwa oraz rodzaj inwestycji nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg w swojej opinii znak: ZNS.9022.2.8.2022.RG.3 w dn. 16.03.2022r. stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia, dla parametrów podanych w karcie informacyjnej, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, realizacja inwestycji dla parametrów podanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie powinna stanowić zagrożenia natury higieniczno-zdrowotnej. W związku z powyższym uznano, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie związane z wykonaniem otworu wierconego (3a) o średnicy 300/330 mm, głębokości 47 m i wydajności eksploatacyjnej 21,0 m3/h, planowane jest na działce 38/21 w obrębie ewid. nr 04 na terenie zakładu „Pasłęk International Cheese Comapany Ltd" Sery ICC w Pasłęku. Sąsiedztwo działki inwestycyjnej stanowią: od północy tereny z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, od zachodu teren zakładowej oczyszczalni ścieków, od południa droga ekspresowa S7, od wschodu tereny kolejowe, za którymi zlokalizowana jest zabudowa przemysłowa. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 300 m od planowanego otworu studziennego. Konieczność wykonania planowanego przedsięwzięcia wynika z awarii studni nr 3, która została wyłączona z eksploatacji z powodu płaszczenia i trwałego spadku sprawności eksploatacyjnej. Trwałe zajęcie powierzchni dla planowanego otworu, będzie związane z wykonaniem obudowy naziemnej, która zajmie ok. 8m2. Obudowa naziemna składa się z pokrywy wykonanej z laminatu poliestrowo-szklanego, zamontowanej na podstawie wykonanej z betonu zbrojonego. Podstawa betonowa będzie wystawała 10 cm ponad powierzchnie gruntu. Pokrywa studni będzie składać się z dwóch elementów wypełnionych warstwą z pianki poliuretanowej o grubości 50 mm. W obudowie będzie zamontowane urządzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania. Ogrzewanie awaryjne będzie włączać się automatycznie przy temperaturze od 0° do 4°C. Wymiary pokrywy obudowy wynoszą 1,3 m x 0,8 m x 1,3 m. W obudowie studni zostaną zamontowane następujące elementy: wlot powietrza wyposażony w mechanizm zamykający; kominek wentylacyjny; głowica studni głębinowej z orurowaniem oraz kołnierzem obrotowym; manometr; wodomierz prosty; odcinek rurociągu ze stali nierdzewnej prosty za wodomierzem oraz dwa kolana ze stali nierdzewnej; odcinek rurociągu ze stali nierdzewnej z zaworem czerpalnym; przepustnice: zwrotna i zaporowa bezkołnierzowe; skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego oraz skrzynka automatyki. Studnia będzie zabezpieczona przed dostępem osób trzecich. Obudowa uniemożliwi przedostawanie się wód opadowych do otworu. Roboty budowlane związane z wykonaniem urządzenia wodnego oprócz wykonania płyty betonowej, będą polegały na montażu gotowych elementów przywiezionych
        - 5 -
na plac budowy. Wyżej wymienione prace nie spowodują trwałego wzrostu poziomu hałasu, nie przewiduje się również emisji i wprowadzenia do środowiska substancji i energii szkodliwych. Roboty budowlane wykonywane będą w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia gruntu oraz wód podziemnych. Po zakończeniu robót i przekazaniu studni do eksploatacji, nie przewiduje się emisji substancji i energii do środowiska. Inwestycja nie będzie wywierała negatywnego wpływu na działki sąsiednie oraz nie wpłynie negatywnie jakość życia i zdrowie ludzi. Obiekt będzie działał bezobsługowo.	Według opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" Zarząd Zlewni w Elblągu znak: GD.ZZŚ.2.435.21.2022.PK z dn. 02.08.2022.r. po uwzględnieniu charakteru skali i lokalizacji przedsięwzięcia oraz planowanych rozwiązań technicznych chroniących środowisko nie przewiduje się przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. PGW Zarząd Zlewni w Elblągu w ww. postanowieniu wskazał również konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań. Wszystkie warunki i wymagania określone w omawianym postanowieniu zostały uwzglednione w tekście decyzji w pkt. II ppkt. 1-9. Eksploatacja studni i ujęcia będzie prowadzona w ramach zatwierdzonych w dokumentacji zasobów eksploatacyjnych i zgodnie z warunkami określonymi w udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wody podziemnej. Na etapie eksploatacji pobór wody będzie odbywał się za pomocą urządzeń posiadających atesty i aprobaty środowiskowe, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym. Szczelna obudowa oraz utwardzenie terenu wokół obudowy ze spadkiem w kierunku zewnętrznym zapewni ochronę wód podziemnych przed bezpośrednim zanieczyszczeniem. Istniejące rozpoznanie hydrogeologiczne wskazuje, iż dla ustalonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia oraz parametrów eksploatacyjnych nowych otworów, pobór wody z nowej studni nie będzie oddziaływał negatywnie na otaczające środowisko przyrodnicze. Obniżenie zwierciadła wody w ujmowanej warstwie wodonośnej, wskutek eksploatacji ujęcia, nie spowoduje zmian środowiska gruntowo - wodnego w strefie przypowierzchniowej i nie będzie miało wpływu na powierzchnię terenu i zbiorowiska roślinne na terenie ujęcia i w jego otoczeniu.	PLRW2000195456995 o nazwie Wąska od Sały do jez. Drużno. JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, jest monitorowana. Stan tych wód oceniony został jako zły, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako zagrożona. Dla analizowanej JCWP wprowadzono derogację czasową, na podstawie której osiągnięcie celów środowiskowych- dobry stan wód - może nastąpić dopiero do 2021r. Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. Celem środowiskowym dla JCWP jest ochrona oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia
        - 6 -
2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 916), dla których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się jednak w takim obszarze. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych - kod: PLGW200019, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego tych wód. W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary wodno- błotne, ujścia rzek. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów przylegających do jezior. Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej. PGW „Wody Polskie” nie przewiduje negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1911 i 1958).	Po dokonaniu analizy uzyskanych opinii organów współdziałających oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzam, że nie jest ono lokalizowane na obszarach wodno-błotnych lub innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną i obszarach ochronnych zbiorników śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000 oraz Obszarach Chronionego Krajobrazu, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia (brak ewentualnych konfliktów społecznych), obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Rodzaj przedsięwzięcia i stosowana technologia stanowi, że zasięg oddziaływania jest minimalny oraz nie powoduje ryzyka oddziaływań transgranicznych. Nie przewiduje się również negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, a także ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się również wycinki drzew oraz krzewów. Rodzaj przedsięwzięcia i stosowana technologia stanowi, że zasięg oddziaływania będzie miał charakter lokalny. Dopełnienie wszelkich wymogów sanitarno-higienicznych i zdrowotnych, warunków bezpieczeństwa użytkowania planowanych instalacji, gwarantują
        - 7 -
cych brak negatywnego wpływu na zdrowie ludzi (zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wody, odpadów, hałasu) na etapie projektowania i uzgadniania dokumentacji, pozwoli na bezpieczną realizację i eksploatacje przedmiotowej inwestycji.	W następstwie powyższego odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2373 ze zm.) należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Teren zamierzenia inwestycyjnego, jest zlokalizowany w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami ww mpzp.	Postępowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji wszczęto w dniu 7.02.2022r. Po opublikowaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania (opubl. w dn. 9.02.2022r.) oraz w trakcie jego trwania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski od stron postępowania. Po zawiadomieniu stron o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonych akt i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie (zaw. publ. z art. 49 KPA z dnia 10.08.2022r. opublikowane w dniu 11.08.2022r.) nie wpłynęły wnioski stron postępowania. W związku z tym, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekroczyła 10 dlatego, ww. zawiadomienia zostały przeprowadzone z zastosowaniem art. 49 KPA tj. w drodze zawiadomień publicznych opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pasłęku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.	W tym stanie rzeczy należało orzec jak na wstępie.
Pouczenie	Zgodnie z art. 72 ust. 3 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt.1-22 oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.	Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że nie zmieniły określone w niej warunki.	Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	-8- Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (pozyskania informacji o wydaniu przedmiotowej decyzji).	Zawiadomienie o wydaniu decyzji podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.paslek.pl).	Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10 osób i w związku z tym zastosowanie znajduje art. 49 KPA tj. zawiadomienie stron poprzez zawiadomienie publiczne. Zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.	W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a  § 1 k.p.a.).	Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna (art. 127a  § 2 k.p.a.).	Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 107  § 1 pkt 7  k.p.a.).	Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.	Tytułem wydania niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł (załącznik nr 1, cz. I, poz. 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).	Otrzymują: 1. Sery ICC Pasłęk sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 14-400 Pasłęk.	2. Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy – zaw.	publ. art. 49 KPA w BIP-ie.	3. a/a.	Do wiadomości :	1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska	w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg.	2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg,	ul.Królewiecka 195, 82-300 Elbląg. 3.Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" Zarząd Zlewni w Elblągu ul. Tysiąclecia 11,82-300 Elbląg
        Załącznik Nr 1	do decyzji o środowiskowych	uwarunkowaniach	znak: BGK.6220.25.2021.KL	CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA	I. Rodzaj przedsięwzięcia:	Budowa urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej projektowanym otworem studziennym nr 3a na terenie ujęcia wody Sery ICC Pasłęk - spółka z o.o. w Pasłęku” Sery ICC Pasłęk sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 14-400 Pasłęk.	II. Lokalizacja przedsięwzięcia:	Teren ujęcia wodnego Spółki Sery ICC Pasłęk w Pasłęku dz. nr 38/21 obręb 004 Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie.	III. Przeznaczenie przedsięwzięcia :	Teren zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowej części Pasłęka, zatwierdzonego uchwałą nr VI/58/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 lipca 2010 r., położony jest na obszarze VIII.05.PU - teren przeznaczony dla funkcji przemysłowych i usługowych. Sąsiedztwo działki inwestycyjnej stanowią: od północy tereny z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, od zachodu teren zakładowej oczyszczalni ścieków, od południa droga ekspresowa S7, od wschodu tereny kolejowe, za którymi zlokalizowana jest zabudowa przemysłowa. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 300 m od planowanego otworu studziennego. W ramach przedsięwzięcia planuje się na wykonaniu urządzenia wodnego, służącego do poboru wody podziemnej z utworów czwartorzędowych otworem zastępczym nr 3a, zlokalizowanym na terenie ujęcia wody „Pasłęk International Cheese Company Ltd" Sery ,ICC Pasłęk - Spółka z o.o.". Otwór studzienny, dla którego projektuje się wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej będzie zlokalizowany we wschodniej części zakładu na działce nr 38/21. Aktualnie w skład ujęcia wchodzi pięć studni wierconych: 1, 2, 3, 4a, 5a. Ujęcie jest podstawowym źródłem wody służącej do potrzeb: technologicznych, zamkniętych układów chłodzenia, socjalno-bytowych pracowników, mieszkańców hotelu pracowniczego i osiedla 7 domów wielorodzinnych, kotłowni, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków zakładu.	IV . Opis techniczno-użytkowy :	Inwestor przewiduje wykonanie naziemnego urządzenia wodnego. Obudowa naziemna składa się z pokrywy wykonanej z laminatu poliestrowo-szklanego zamontowanej na podstawie betonowej zbrojonej. W obudowie studni zostaną zamontowane następujące elementy: wlot powietrza wyposażony w mechanizm zamykający (w okresie zimowym) uruchamiany ręcznie dźwigni z zewnątrz obudowy, kominek wentylacyjny, głowica studni głębinowej z orurowaniem oraz kołnierzem obrotowym u góry głowicy umożliwiającym centryczne ustawienie wodomierza, manometr, wodomierz prosty, odcinek rurociągu ze stali nierdzewnej prosty za wodomierzem oraz dwa kolana ze stali nierdzewnej, odcinek rurociągu ze stali nierdzewnej z zaworem czerpalnym, przepustnica zwrotna bezkołnierzowa, przepustnica zaporowa bezkołnierzowa, skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego, skrzynka automatyki. Obudowa studzienna będzie zabezpieczać otwór eksploatacyjny oraz niezbędną do eksploatacji armaturę przed dostępem osób postronnych, dewastacją oraz przed przedostawaniem się do wewnątrz (studni) zanieczyszczeń z
        -2-	powierzchni terenu. V. Opis zajmowanych nieruchomości oraz dotychczasowego sposobu ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną:	Teren inwestycji zabudowany jest budynkami produkcyjnymi i administracyjnymi zakładu mleczarskiego ICC Sery Pasłęk Sp. z o.o.. Ponadto na ww. terenie znajdują się wewnętrzne drogi i parkingi oraz trawniki. Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew i krzewów.	VI. Rodzaj technologii i warianty jej realizacji oraz rozwiązania służące ochronie. Planowana inwestycja polega na wykonaniu urządzenia wodnego, służącego do poboru wody podziemnej z utworów czwartorzędowych otworem zastępczym nr 3a, zlokalizowanym na terenie ujęcia wody „Pasłęk International Cheese Company Ltd" Sery ,ICC Pasłęk - Spółka z o.o.". Otwór studzienny, dla którego projektuje się wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej będzie zlokalizowany we wschodniej części zakładu na działce nr 38/21. Teren inwestycji zabudowany jest budynkami produkcyjnymi i administracyjnymi zakładu. Ponadto na ww. terenie znajdują się wewnętrzne drogi i parkingi oraz trawniki. Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew i krzewów. Aktualnie w skład ujęcia wchodzi pięć studni wierconych: 1, 2, 3, 4a, 5a. Ujęcie jest podstawowym źródłem wody służącej do potrzeb: technologicznych, zamkniętych układów chłodzenia, socjalno-bytowych pracowników, mieszkańców hotelu pracowniczego i osiedla 7 domów wielorodzinnych, kotłowni, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków zakładu. Projekt robót geologicznych został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego decyzją GW.7430.16.2019 z dnia 21 maja 2019 r. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych zostały zatwierdzone dnia 06.01.1983 r. decyzją Wojewody Elbląskiego nr 0.-W8530/3003/83 w wysokości: z poziomu dolno plejstoceńskiego Q=89,0 m3/h, przy S=12,6 - 13,9 m oraz z poziomu górno plejstoceńskiego Q=108,0 m3/h, przy S=6,8 - 9,5 m. Pobór wody z ujęcia może być prowadzony przy użyciu studni nr 1, 2, 3, 4a i 5 na podstawie zintegrowanego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Elbląskiego decyzją z dnia 04 lipca 2006 r. - znak nr OŚROL-lll-7649-1/2006, zmienionego decyzjami. Wielkość poboru określona w decyzji wynosi: Qs max-0,03 m3/s, Qdśr.-2300 m3/d; Qrokdop.= 839 500 m3/rok. Inwestor przewiduje wykonanie naziemnego urządzenia wodnego. Obudowa naziemna składa się z pokrywy wykonanej z laminatu poliestrowo-szklanego zamontowanej na podstawie betonowej zbrojonej. W obudowie studni zostaną zamontowane następujące elementy: wlot powietrza wyposażony w mechanizm zamykający (w okresie zimowym) uruchamiany ręcznie dźwigni z zewnątrz obudowy; kominek wentylacyjny, głowica studni głębinowej z orurowaniem oraz kołnierzem obrotowym u góry głowicy umożliwiającym centryczne ustawienie wodomierza; manometr; wodomierz prosty, odcinek rurociągu ze stali nierdzewnej prosty za wodomierzem oraz dwa kolana ze stali nierdzewnej; odcinek rurociągu ze stali nierdzewnej z zaworem czerpalnym, przepustnica zwrotna bezkołnierzowa; przepustnica zaporowa bezkołnierzowa; skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego, skrzynka automatyki. Obudowa studzienna będzie zabezpieczać otwór eksploatacyjny oraz niezbędną do eksploatacji armaturę przed dostępem osób postronnych, dewastacją oraz przed przedostawaniem się do wewnątrz (studni) zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane ze wzrostem poziomu hałasu, emisją pyłów do powietrza, którego źródłem
        - 3 - . będzie praca sprzętu budowlanego, ruch pojazdów oraz prace wiertnicze na terenie inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie również ze emisją substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów i maszyn budowlanych. Wszystkie prace budowlane będą krótkotrwałe, a zasięg oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia. Nie przewiduje się, aby powstające zanieczyszczenia w czasie realizacji planowanego przedsięwzięcia, mogły w istotny sposób wpłynąć na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu. Hałas na etapie realizacji inwestycji będzie miał zasięg lokalny. Na wielkość uciążliwości akustycznej wpływ będzie mieć czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilości pracujących maszyn i urządzeń. W związku z powyższym, prace budowlane należy wykonywać tylko w godzinach dziennych. Uciążliwości związane z budową będą miały charakter krótkoterminowy i ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych. Powstające w trakcie realizacji odpady opakowania będą składowane w specjalnie wyznaczonych do tego celu pojemnikach i przekazane uprawnionej firmie posiadającej zezwolenia na ich odbiór. Etap eksploatacji inwestycji będzie związany z pracą pompy głębinowej, która nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko. Obszar opracowania jest położony poza korytarzami ekologicznymi i planowana inwestycja nie będzie utrudniać migracji zwierząt. Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie poza formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), w odległości ok. 2,0 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej oraz w odległości ok. 2,8 km od obszaru Natura 2000 Murawy koło Pasłęka PLH280031.