        Pasłęk, dn. 15.10.2021r.
BGK.6220.15.2021.KL
        DECYZJA
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 1 i 2 oraz ust.1a w zw. z 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c i art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 247 ze zm.), § 3 ust.1 pkt 54b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Solartech by Maybatt Sp. z o.o. ul. Puławska 543/28, 02-884 Warszawa, oraz po zasięgnięciu opinii organów współdziałających tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu znak: ZNS.4451.1.27.2021.RG.1 w dn. 10.06.2021r., Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" Zarząd Zlewni w Elblągu znak: GD.ZZŚ.2.435.120.2021.PK w dn. 15.06.2021r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WSTE.4220.124.2021.JS w dn. 21.06.2021r., a w szczególności uwzględnienia zawartych wskazań w wymienionych powyżej opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu.
        o r z e k a m
I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. : budowa elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 42/4, obręb Stegny, gmina Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie - planowanego do realizacji przez Solartech by Maybatt Sp. z o.o. ul. Puławska 543/28, 02-884 Warszawa,
II. Określić istotne warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce 42/4, obręb Stegny, gmina Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie:
1.Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
2.Do czyszczenia paneli fotowoltaicznych stosować czystą wodę lub wodę demineralizowaną bez żadnych dodatków, w tym detergentów;
3.Wykaszanie mechaniczne terenu prowadzić w suche i słoneczne dni, od centrum farmy w kierunku jej brzegów, umożliwiając ucieczkę zwierząt i ograniczenie śmiertelności;
4.Do kultywacji terenów farmy nie używać środków ochrony roślin ani sztucznych nawozów;
5.Zaprojektować panele pokryte powłoką antyrefleksyjną, w celu niwelacji efektu odbicia promieni słonecznych;
6.Urządzenia stanowiące źródła promieniowania elektromagnetycznego zaprojektować w obudowach o właściwościach ekranujących, z użyciem izolowanego okablowania;
7.W przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zabezpieczyć je przed wyciekiem poprzez zamontowanie szczelnej misy olejowej, będącej w stanie pomieścić całą objętość oleju na wypadek awarii, zabezpieczając środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, stację transformatorową posadowić na specjalnej macie chłonnej, która dodatkowo zabezpieczy grunt i środowisko wodne;
8.Zaprojektować ażurowe ogrodzenie instalacji umożliwiające swobodną migrację płazów, gadów i innych drobnych zwierząt;
9.Zabezpieczyć wykopy pod kable elektroenergetyczne, przed przedostawaniem się do nich drobnych zwierząt, w przypadku dostania się drobnych zwierząt do wykopów, podjąć natychmiastowe działania celem wypuszczenia ich poza rejon prowadzonych prac. 10.Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.	11.Wyposażyć teren przedsięwzięcia - plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
12.Należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
13.Podczas budowy instalacji ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni.
14.W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować wodę demineralizowaną, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne.
15.Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.
16.W przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zabezpieczyć je przed wyciekiem, poprzez zamontowanie szczelnej misy olejowej, gwarantującej pomieszczenie całej objętości oleju znajdującego się w urządzeniu na wypadek jego awarii. Misa olejowa powinna być wykonana z materiału zapewniającego nie przedostanie się oleju do środowiska gruntowo-wodnego.
17.Wody opadowe i roztopowe odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren działki Inwestora.
18. Planowaną instalację wraz z niezbędną zabudową i zagospodarowaniem terenu można projektować i realizować wyłącznie na gruntach o klasach bonitacyjnych niższych niż klasa III z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
III. Uczynić charakterystykę przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.	UZASADNIENIE	Po wpłynięciu wniosku Pani Moniki Figarskiej Pełnomocnika S-ki Solartech by Maybatt Sp. z o.o. ul. Puławska 543/28, 02-884 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej decyzji wraz z kartą informacyjną w zakresie określonym art. 74 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) przeprowadzono analizę informacji zawartych w przedłożonych dokumentach zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. Poz. 1839). Planowane przedsięwzięcie pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 42/4, obręb Stegny, gmina Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust.1. pkt 54b ww. rozporządzenia tj. "zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1ha, na obszarach innych niż wymienione w lit. a. przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia". Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce o łącznej powierzchni 13,2027 ha, na obszarze nieobjętym formami ochrony przyrody oraz na gruntach o klasach bonitacyjnych niższych niż klasa III wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, na części działki 42/4 obręb Stegny, gm. Pasłęk, której celem będzie produkcja energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Łączna powierzchnia terenu planowanego do przekształcenia, na którym planuje się budowę farmy fotowoltaicznej w tym urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i kontenerowych stacji transformatorowych wynosić będzie maksymalnie 8 ha. W skład farmy fotowoltaicznej wchodzić będą następujące elementy: konstrukcje wsporcze (stoły fotowoltaicznej do montażu paneli fotowoltaicznych, wbijane bezpośrednio w ziemię, z możliwością dodatkowego kotwienia; moduły fotowoltaiczne o mocy jednostkowej od 300 do 900 W każdy w ilości do 20 000 szt.; string-box'y; inwertery w ilości do 7 szt. (w przypadku inwertera centralnego) lub do 60 szt. (w przypadku inwerterów rozproszonych); stacja transformatorowa lub kilka stacji transformatorowych (możliwa integracja z inwerterami centralnymi); magazyn energii elektrycznej o pojemności do 10 MWh (opcjonalnie); przewody elektryczne; droga wewnętrzna, plac manewrowy; system monitoringu; ogrodzenie. Planowane zamierzenie stanowi przedsięwzięcie dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Dla tego typu inwestycji obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub brak takiego obowiązku stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Pismami znak: BGK.6220.15.2021.KL z dn. 04.06.2021 r. wystąpiono do ww. organów o uzyskanie stosownych opinii. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie WSTE w Elblągu wydał opinię określoną w Postanowieniu znak: WSTE.4220.124.2021.JS z dn. 21.06.2021r Według opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ww. organ opiniujący stwierdził, że przedsięwzięcie obejmujące budowę elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 42/4 obr. Stegny gmina Pasłęk wraz z infrastrukturą towarzyszącą i powiązaną jest zlokalizowane poza formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), w odległości ok. 150 m od Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy oraz ok. 5,5 km od obszaru Natura 2000 Murawy koło Pasłęka PLH280031. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Inwestycja będzie zlokalizowana poza obszarem o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami uzdrowiskowymi, obszarami górskimi i wybrzeży morskich. Nie wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych ani z możliwością wystąpienia awarii przemysłowej. Przedsięwzięcie pozostaje bez związku z prowadzeniem gospodarki leśnej. Z uwagi na odległość od granicy państwa oraz rodzaj inwestycji nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich, nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, czy ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe. Realizacja inwestycji nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony obszary te zostały powołane. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, górskich czy leśnych. Biorąc powyższe pod uwagę organ opiniujący wydał postanowienie, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił istotne warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, które w całości zostały uwzględnione w tekście decyzji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg w swojej opinii znak: ZNS.4451.1.27.2021.RG.1 z dn. 10.06.2021r. stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia, dla parametrów podanych w karcie informacyjnej, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Według opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z eksploatacją instalacji fotowoltaicznej nie zachodzi emisja do powietrza, z wyjątkiem niewielkiej ilości zanieczyszczeń związanych z ruchem pojazdów, zapewniających właściwe utrzymanie farmy. Teren najbliższej zabudowy mieszkaniowej zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu, znajduje się w odległości ok. 200 m na wschód od terenu planowanej inwestycji. Maksymalna moc akustyczna transformatora projektowanej farmy wyniesie do 75dB/szt. Wielkość pojedynczego kontenera nie przekroczy standardowych parametrów (6m x 4m x 3m). Transformatory będą wymagały instalacji systemu aktywnego chłodzenia wyposażone w wentylatory zamontowane wewnątrz budynku/kontenera. Wentylatory będą uruchamiały się jedynie w przypadku znacznego wzrostu temperatury. W związku z eksploatacją instalacji fotowoltaicznej nie zachodzi emisja do powietrza, z wyjątkiem niewielkiej ilości zanieczyszczeń związanych z ruchem pojazdów, zapewniających właściwe utrzymanie farmy. Dodatkowo, pewna niewielka ilość zanieczyszczeń będzie emitowana przez pojazdy serwisantów. Emisja substancji do powietrza na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej ma charakter marginalny i przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, nie będzie wywierała szkodliwego wpływu na środowisko. Emisja hałasu związana z planowanym przedsięwzięciem będzie występowała przede wszystkim na etapie budowy.
W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu realizacja przedsięwzięcia w proponowanym we wniosku zakresie i przy zastosowaniu w/w zaleceń, nie powinna stanowić zagrożenia natury higieniczno-zdrowotnej. Według opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" Zarząd Zlewni w Elblągu znak: GD.ZZŚ.2.435.120.2021.PK z dn. 15.06.2021r. po uwzględnieniu charakteru skali i lokalizacji przedsięwzięcia oraz planowanych rozwiązań technicznych chroniących środowisko nie przewiduje przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ponieważ przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem
stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów przylegających do jezior, przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu w swojej opinii stwierdził, że po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1911 i 1958) i w związku z tym nie wskazuje potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił istotne warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Warunki te zostały w całości uwzględnione w tekście decyzji. W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizując uzyskane opinie organów współdziałających oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzam, że nie jest ono lokalizowane na obszarach wodno-błotnych lub innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000 oraz Obszarach Chronionego Krajobrazu, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia (brak ewentualnych konfliktów społecznych), obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Rodzaj przedsięwzięcia i stosowana technologia stanowi, że zasięg oddziaływania jest minimalny oraz nie powoduje ryzyka oddziaływań transgranicznych, zasięg oddziaływania będzie miał charakter lokalny. Nie przewiduje się również negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, a także ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się również wycinki drzew oraz krzewów. Dopełnienie wszelkich wymogów sanitarno-higienicznych i zdrowotnych, warunków bezpieczeństwa użytkowania planowanych instalacji, gwarantujących brak negatywnego wpływu na zdrowie ludzi (zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wody, odpadów, hałasu) na etapie projektowania i uzgadniania dokumentacji, pozwoli na bezpieczną realizację i eksploatacje przedmiotowej inwestycji. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. D ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247) należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Na teren objęty planowanym przedsięwzięciem nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Postępowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji wszczęto w dniu 04.06.2021 r. Po opublikowaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania (opubl. w dn. 04.06.2021r.) w trakcie jego trwania oraz po zawiadomieniu stron o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonych akt i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie (zaw. publ. z art. 49 KPA z dnia 12.07.2021 r. opublikowane w dniu 13.07.2021r.) żadna ze stron nie złożyła uwag i wniosków. W związku z tym, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekroczyła 10, ww. zawiadomienia zostały przeprowadzone z zastosowaniem art. 49 KPA tj. w drodze zawiadomień publicznych opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pasłęku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku w tym na terenie sołectwa Stegny ( w tym w miejscowości Dawidy gm. Pasłęk).	W tym stanie rzeczy należało orzec jak na wstępie.
        Pouczenie Zgodnie z art. 72 ust. 3 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt.1-22 oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2021 r. Poz. 247) złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (pozyskania informacji o wydaniu przedmiotowej decyzji).	Zawiadomienie o wydaniu decyzji podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.paslek.pl). Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10 osób i w związku z tym zastosowanie znajduje art. 49 KPA tj. zawiadomienie stron poprzez zawiadomienie publiczne.	Zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a  § 1 k.p.a.). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna (art. 127a  § 2 k.p.a.).	Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 107  § 1 pkt 7  k.p.a.).	Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Tytułem wydania niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł (załącznik nr 1, cz. I, poz. 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).	Otrzymują :	1.Pani Monika Figarska Pełnomocnik S-ki Solartech	by Maybatt Sp.z o.o. ul. Puławska 543/28, 02-884 Warszawa.	2. Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy	zaw.publ.art. 49 KPA w BIP-ie.	3. a/a.	Do wiadomości :	1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie WSTE w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg.	2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg,	ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg.	3.Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" Zarząd Zlewni w Elblągu.
Załącznik Nr 1	do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	znak: BGK.6220.15.2021.K	CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA	I. Rodzaj przedsięwzięcia:	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia.	II . Lokalizacja przedsięwzięcia:	Działka ewidencyjna Nr 42/4 obręb Stegny w gminie Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie t.j. jej część z gruntami o klasach bonitacyjnych gleb RIVb i RIVa.	III. Przeznaczenie przedsięwzięcia :	Celem przedsięwzięcia będzie produkcja energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.	IV . Opis techniczno-użytkowy :	Powierzchnia działki na której jest planowana ww. inwestycja wynosi 13,2027 ha. Powierzchnia terenu planowanego do przekształcenia, na którym planuje się budowę farmy fotowoltaicznej w tym urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i kontenerowych stacji transformatorowych wynosić będzie maksymalnie 8 ha. Powierzchnia terenu zajęta pod zabudowę wynosić będzie do 51 300 m2, w tym powierzchnia przewidziana pod panele do 50 000 m2, stacja transformatorowa do 100 m2, inwertery centralne do 200 m2, opcjonalnie magazyn energii do 1000 m2. Projektowana łączna moc instalacji wyniesie do 6 MW. Farmę fotowoltaiczną będą tworzyć następujące główne elementy: konstrukcje wsporcze (stoły fotowoltaicznej do montażu paneli fotowoltaicznych, wbijane bezpośrednio w ziemię, z możliwością dodatkowego kotwienia; moduły fotowoltaiczne o mocy jednostkowej od 300 do 900 W każdy w ilości do 20 000 szt.; string-box'y; inwertery w ilości do 7 szt. (w przypadku inwertera centralnego) lub do 60 szt. (w przypadku inwerterów rozproszonych); stacja transformatorowa lub kilka stacji transformatorowych (możliwa integracja z inwerterami centralnymi); magazyn energii elektrycznej o pojemności do 10 MWh (opcjonalnie); przewody elektryczne; droga wewnętrzna, plac manewrowy; system monitoringu; ogrodzenie. Panele zamontowane będą na lekkim stalowym stelażu. Konstrukcja będzie składała się z pionowych słupów stalowych, wbijanych bezpośrednio w ziemię na głębokość ok. 1,5-2,6 m każdy. Poszczególne rzędy paneli fotowoltaicznych będą rozmieszczane w odległości o ok. 3-10 m od siebie nawzajem. Dla obsługi instalacji słonecznej planuje się zainstalować inwertery (do 60 szt.) o mniejszych mocach lub inwertery centralne (do 7 szt.) o dużych mocach. Inwertery centralne montowane są w specjalnie na ten cel przeznaczonych obudowach, które mogą mieć postać odrębnych wolnostojących szaf lub niewielkich prefabrykowanych budynków betonowych lub stalowych. Inwertery mogą również być zamontowane w jednej obudowie z innymi urządzeniami elektroenergetycznymi np. w stalowym kontenerze lub prefabrykowanym budynku betonowym. Obiekty zostaną usytuowane na prefabrykowanych płytach fundamentowych, umieszczanych na zagęszczonej podsypce. Wentylacja aktywna realizowana jest za pomocą wentylatorów elektrycznych, zlokalizowanych we wnętrzu obudowy. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z wykonania oddzielnego obiektu inwertera i montaż urządzenia w obiekcie technicznym. Alternatywą jest montaż inwerterów stringowych (system rozproszony). W takim rozwiązaniu zamiast jednego dużego inwertera montuje się kilkadziesiąt niewielkich urządzeń obsługujących poszczególne stringi paneli. Inwertery stringowe nie są wyposażane w systemy aktywnego chłodzenia. Inwertery stringowe są urządzeniami wolnostojącymi i nie wymagają montażu w obiekcie budowlanym. Transformatory zostaną umieszczone w niewielkich prefabrykowanych betonowych budynkach lub stalowych kontenerach. Energia wyprodukowana przez farmę fotowoltaiczną sprzedawana będzie bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Planowana farma będzie instalacją niewymagającą stałej obsługi, będzie monitorowana i zarządzana zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą raz w miesiącu. Dojazd do inwestycji zostanie zapewniony istniejącymi drogami publicznymi, wewnętrznymi oraz projektowanymi drogami wewnętrznymi planowanymi na terenie działki nr 42/4 w granicach planowanej inwestycji na grunt. kl. IVb i kl. IVa.	V. Opis zajmowanych nieruchomości oraz dotychczasowego sposobu ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną:	Działka, na której planowana jest inwestycja oznaczone jest w ewidencji jako użytki rolne (RIVb, RIVa, Pslll). Przedsięwzięcie będzie realizowane na tylko na gruntach ornych kl. RIVb, RIVa. Planowana inwestycja będzie realizowana na działce, gdzie nie występuje zabudowa mieszkaniowa. W otoczeniu działki inwestycyjnej przeważającą cześć stanowią tereny rolne, pastwiska, łąki trwałe. Najbliżej zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 200 metrów od granicy obszaru, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Obszar, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, ze względu na silną antropopresję, charakteryzuje się niską różnorodnością przyrodniczą. Na terenach objętych planowaną inwestycją nie stwierdzono występowania gatunków roślin, grzybów (w tym porostów) oraz zwierząt objętych ochroną gatunkową. Teren inwestycji jest obecnie użytkowany jako grunt rolny. Na analizowanym terenie nie występują zadrzewienia. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. VI. Rodzaj technologii i warianty jej realizacji oraz rozwiązania służące ochronie środowiska:	Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW na działce o powierzchni 13,2027 ha obręb Stegny, gmina Pasłęk. Łączna powierzchnia na którym planuje się budowę farmy fotowoltaicznej w tym urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i kontenerowych stacji transformatorowej wynosić będzie maksymalnie 8 ha. W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzić będą następujące elementy: konstrukcje wsporcze (stoły fotowoltaiczne) do montażu paneli fotowoltaicznych, wbijane bezpośrednio w ziemię, z możliwością dodatkowego kotwienia; moduły fotowoltaiczne o mocy jednostkowej od 300 do 900 W każdy w ilości do 20 000 szt.; string-box'y; inwertery w ilości do 7 szt. (w przypadku inwertera centralnego), lub do 60 szt. (w przypadku inwerterów rozproszonych); stacja transformatorowa lub kilka stacji transformatorowych (możliwa integracja z inwerterami centralnymi); magazyn energii elektrycznej o pojemności do 10 MWh (opcjonalnie); przewody elektryczne; droga wewnętrzna, plac manewrowy; system monitoringu; ogrodzenie. Panele zamontowane będą na lekkim stalowym stelażu. Konstrukcja będzie składała się z pionowych słupów stalowych, wbijanych bezpośrednio w ziemię na głębokość ok. 1,5-2,6 m każdy. Poszczególne rzędy paneli fotowoltaicznych będą rozmieszczane w odległości o ok. 3-10 m od siebie nawzajem. Dla obsługi instalacji słonecznej planuje się zainstalować inwertery (do 60 szt.) o mniejszych mocach lub inwertery centralne (do 7 szt.) o dużych mocach. Inwertery centralne montowane są w specjalnie na ten cel przeznaczonych obudowach, które mogą mieć postać odrębnych wolnostojących szaf lub niewielkich prefabrykowanych budynków betonowych lub stalowych. Inwertery mogą również być zamontowane w jednej obudowie z innymi urządzeniami elektroenergetycznymi np. w stalowym kontenerze lub prefabrykowanym budynku betonowym. Obiekty zostaną usytuowane na prefabrykowanych płytach fundamentowych, umieszczanych na zagęszczonej podsypce. Wentylacja aktywna realizowana jest za pomocą wentylatorów elektrycznych, zlokalizowanych we wnętrzu obudowy. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z wykonania oddzielnego obiektu inwertera i montaż urządzenia w obiekcie technicznym. Alternatywą jest montaż inwerterów stringowych (system rozproszony). W takim rozwiązaniu zamiast jednego dużego inwertera montuje się kilkadziesiąt niewielkich urządzeń obsługujących poszczególne stringi paneli. Inwertery stringowe nie są wyposażane w systemy aktywnego chłodzenia. Inwertery stringowe są urządzeniami wolnostojącymi i nie wymagają montażu w obiekcie budowlanym. Transformatory zostaną umieszczone w niewielkich prefabrykowanych betonowych budynkach lub stalowych kontenerach. Obiekty te będą zlokalizowane w bezpośredniej bliskości inwerterów, alternatywnie mogą być zamontowane w jednym obiekcie (kontenerze). Kompleks inwerter-stacja transformatorowa lokalizuje się w centralnym miejscu sektora farmy, która jest przez nie obsługiwana. Stacja transformatora zostanie usytuowana na prefabrykowanej lub wylewanej na miejscu płycie fundamentowej, umieszczonej na zagęszczonej podsypce. Dopuszcza się integrację obiektu transformatora w jednym obiekcie z budynkiem technicznym. W takim przypadku, na potrzeby transformatora wydziela się jedno pomieszczenie. Transformatory będą wymagały instalacji systemu aktywnego chłodzenia. Planuje się montaż suchego układu chłodzenia. Transformatory będą chłodzone bezpośrednio przez opływ powietrza wymuszony pracą wentylatorów. Wentylatory będą uruchamiać się automatycznie, jedynie w przypadku znacznego wzrostu temperatury i możliwości przegrzania transformatora.W ramach inwestycji zaplanowano opcjonalne zastosowanie magazynu energii, który będzie pozwalał na magazynowanie nadwyżek produkcyjnych energii elektrycznej. Będzie składał się z zespołu akumulatorów litowo - jonowych lub innych nietoksycznych o pojemności do 10 MWh energii elektrycznej. Dojazd do elektrowni będzie zapewniony po drogach publicznych oraz drogach dojazdowych wykonanych na terenie przeznaczonym pod inwestycję. Teren farmy zostanie ogrodzony siatką stalową mocowaną na wbijanych w grunt stalowych słupach. Planuje się wykonać ogrodzenie o wysokości maksymalnie 2,5 m. Teren farmy będzie monitorowany za pomocą kamer oraz czujników ruchu. Planuje się zastosowanie oświetlenia ledowego, energooszczędnego. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru dorzecza Wisły - region wodny Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych - kod: PLRW20001754589 o nazwie Elszka do wpływu do jez. Drużno. JCWP posiada status naturalnej części wód, jest ona niemonitorowana. Stan tych wód oceniony został jako zły, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako zagrożona. Dla analizowanej JCWP wprowadzono derogację czasową, na podstawie której osiągnięcie celów środowiskowych - dobry stan wód - może nastąpić dopiero do 2021 roku. Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. Celem środowiskowym JCWP jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny tych wód. W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.), dla których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w takim obszarze. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych - kod: PLGW200019, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego tych wód. W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ujścia rzek. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów przylegających do jezior. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego.W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w fazie budowy zostanie ograniczone poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzętu budowlanego, właściwą technologię prac oraz wybór zaplecza budowy poza terenami szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenia. Teren inwestycji zostanie zaopatrzony w sorbent, aby móc przeciwdziałać potencjalnym zanieczyszczeniom wynikającym z awarii sprzętu budowlanego. W razie potrzeby tankowania sprzętu budowlanego wykorzystane zostaną maty absorbujące, zapobiegające przedostaniu się szkodliwych substancji do podłoża. Podczas realizacji zaplecze budowy zostanie wyposażone w przenośne toalety WC typu ToyToy. Nieczystości będą odbierane przez wyspecjalizowane jednostki. Powstające odpady będą gromadzone w sposób selektywny w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, kontenerach w wyznaczonym miejscu. Odpady powstałe podczas prac budowlanych zagospodaruje wykonawca prac. Odpady powstałe na etapie eksploatacji, związane utrzymaniem elektrowni fotowoltaicznej nie będą magazynowane tylko natychmiast usuwane przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne. Ponadto w czasie eksploatacji instalacja pracuje bezobsługowo, nie przewiduje się bezpośredniego poboru wody, odprowadzania ścieków. Woda na etapie eksploatacji będzie wykorzystywana do mycia paneli fotowoltaicznych maksymalnie dwa razy w roku, będzie to woda zdemineralizowana bez użycia środków chemicznych. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie działki przewidzianej pod planowane przedsięwzięcie. W analizowanym przedsięwzięciu przewiduje się montaż transformatorów olejowych lub żywicznych. Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego realizowane będzie poprzez instalacje indywidualnej misy olejowej w przypadku transformatora olejowego. Misa olejowa wykonana będzie z materiałów olejo i wodoodpornych a ich pojemność wyniesie minimum 110% zawartości oleju w transformatorze. Dodatkowo transformator umieszczony będzie w kontenerze ze szczelną metalową podłogą i podwyższonymi progami w drzwiach. Kontenery ustawione będą na szczelnym, utwardzonym podłożu. W związku z planowaną budową elektrowni fotowoltaicznej nie przewiduje się oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami.	Po zakończeniu eksploatacji (ok. 30 lat) zużyte lub wyeksploatowane panele zostaną poddane recyklingowi tj. przekazane firmom specjalistycznym posiadającym stosowne koncesje i zezwolenia na odzysk odpadów. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do kategorii przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii. W decyzji pkt. II ppkt od 1 do 18 zapisano uwarunkowania wynikające z uzyskanych opinii specjalistycznych od organów współdziałających, których spełnienie gwarantuje bezpieczną dla środowiska i zdrowia ludzi budowę i eksploatację planowanego przedsięwzięcia.	VII. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii:	Planowana instalacja ma charakter bezobsługowy, parametry oraz bezpieczeństwo instalacji będą monitorowane automatycznie. Ponadto instalacja nie będzie zużywać gazu ani wody. Czyszczenie paneli będzie odbywało się specjalistycznym sprzętem, który nie wymaga dostępu do wody bieżącej. Woda zdemineralizowana lub woda i środki biodegradowalne będą dostarczane beczkowozem. Zakładane, możliwe zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci będzie wynosiło ok. 10 kW z przyłączem na warunkach gestora sieci.